

Specifikacija

| Karakteristike  |
| --- |
| Kategorija | **Agregati** |
| Tip motora | **Četvorotaktni, vazdušno hlađeni** |
| Zapremina motora | **208 cm³** |
| Snaga motora | **4.2 kW (3600 rpm)** |
| Tip startera | **Reverzibilni** |
| Nominalna snaga kW / kVA | **2.8 kW** |
| Maksimalni snaga kW / kVA | **3 kW** |
| Jačina električne struje | **12 A** |
| Nominalni napon | **230 V** |
| Utičnice | **2 × 230 V** |
| Vreme rada | **≈ 15 h** |
| Gorivo | **Bezolovni benzin** |
| Masa | **48 kg** |
| Zapremina rezervoara za gorivo | **15 l** |