Specifikacija

| Karakteristike Dodaj u Poređenje |
| --- |
| Kategorija | **Pumpe za vodu** |
| Tip motora | **Kolektorski elektromotor** |
| Radni napon | **230 V ~ 50 Hz** |
| Priključna snaga | **1100 W** |
| Prečnik usisa (Ø) | **1” (25mm)** |
| Prečnik izlaza (Ø | **1” (25mm)** |
| Maksimalna dubina povlačenja | **8 m** |
| Maksimalna visina vodenog stuba | **45 m** |
| Maks. radni pritisak | **3.0 bar** |
| Maksimalni protok vode | **4.2 m³/h** |
| Maks. temperatura vode | **35°C** |
| Masa | **15.7 kg** |
| Linija proizvoda | **Orange edition** |

Opis

**Oprema:**

* Inox kućište pumpe
* Usisno crevo (opciono)
* Crevo za dopremanje (opciono)
* Filter vode (integrisan)